# Водяные тепловые завесы Frico

| Воздушные завесы нового поколения AD-200W компактные и элегантные, обладают улучшенными расходными и шумовыми характеристиками. Предназначены для защиты входных дверей и проемов высотой до 2,5 м. Пульт управления имеет 3 ступени расхода воздуха, устанавливается на стену, поставляется как принадлежность. Расход воды регулируется с помощью комплекта вентилей, работающего совместно с термостатом. Соединительные патрубки с внутренним диаметромDN15 (1/2") находятся в верхней части завесы.. |
| --- |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Расх. возд., м3/ч | Вес, кг | Высота установки, м. | Уста-новка | Цена, руб. |
| AD-210W | 1020х350х225 | 750/1200 | 15 | до 2,5 | г | 32 427 |
| AD-215W | 1530х350х225 | 1100/1800 | 21 | до 2,5 | г | 45 306 |
| AD-220W | 2000х350х225 | 1500/2400 | 31 | до 2,5 | г | 62 181 |
| Воздушные завесы нового поколения AD-300W обладают улучшенными расходными и шумовыми характеристиками. Предназначены для защиты входных дверей и проемов высотой от 2,5 до 3 м. Пульт управления имеет 3 ступени расхода воздуха, устанавливается на стену, поставляется как принадлежность. Расход воды регулируется с помощью комплекта вентилей, работающего совместно с термостатом. Соединительные патрубки с внутренним диаметром DN20 (3/4") находятся в верхней части завесы. AD-300W оснащены воздушным фильтром, защищающим теплообменник от загрязнения.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Расх. возд., м3/ч | Вес, кг | Высота установки, м. | Уста-новка | Цена, руб. |
| AD-310W | 1025х490х378 | 1200/1900 | 28 | до 3,5 | г | 64 341 |
| AD-315W | 1565х490х378 | 1800/2850 | 40 | до 3,5 | г | 81 081 |
| AD-320W | 2040х490х378 | 2350/3800 | 54 | до 3,5 | г | 110160 |
| Воздушные завесы нового поколения AD-400W предназначены для защиты входных дверей и проемов высотой от 3 до 4 м. Пульт управления имеет 3 ступени расхода воздуха, устанавливается на стену, поставляется как принадлежность. Расход воды регулируется с помощью комплекта вентилей, работающего совместно с термостатом. Соединительные патрубки с внутренним диаметром DN20 (3/4") находятся в верхней части завесы. AD-400W оснащены воздушным фильтром, защищающим теплообменник от загрязнения.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Расх. возд., м3/ч | Вес, кг | Высота установки, м. | Уста-новка | Цена, руб. |
| AD-410W | 1025х490х378 | 1700/2750 | 30 | до 4 | г | 77 544 |
| AD-415W | 1565х490х378 | 2500/4000 | 42 | до 4 | г | 105759 |
| AD-420W | 2040х490х378 | 3400/5500 | 56 | до 4 | г | 139239 |
| Корпуса новой серии воздушных завес Corinte(Коринта) выполнены из нержавеющей стали, что делает их особенно привлекательными в тех местах, где высоки требования к общему дизайну зоны входа. Они могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Завесы этой серии предназначены для защиты входных дверей высотой до трех метров.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Расх. возд., м3/ч | Вес, кг | Высота установки, м. | Уста-новка | Цена, руб. |
| ADCH 17WL | 1700 | 1400/3000 | 85 | до 3 | г/в | 210924 |
| ADCH 22WL | 2200 | 1800/4000 | 110 | до3 | г/в | 261387 |
| ADCМ 22WL | 2200 | 1800/4000 | 110 | до 3 | г/в | 261387 |
| ADCМ 25WL | 2450 | 2050/4500 | 125 | до 3 | г/в | 297351 |