# Воздушные завесы FRICO без обогрева

- Воздушные завесы FRICO без обогрева для промышленных объектов

Применение воздушных завес позволяет значительно снизить потребление системы охлаждения или кондиционирования воздуха.

| ADA-100 без блоков нагрева предназначены для разделения зон с разной температурой в открытых проемах высотой до 2,5 м.. |
| --- |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| ADA-090L | 900х175х190 | 220 | без обогрева | 625/820 | 8.7 | до 2,5 | г | 12 749 |
| ADA-090H | 900х175х190 | 220 | без обогрева | 710/1120 | 11.4 | до 2,5 | г | 14 931 |
| ADA-120L | 1200х215х235 | 220 | без обогрева | 900/1350 | 10.8 | до 2,5 | г | 15 586 |
| ADA-120H | 1200х215х235 | 220 | без обогрева | 1100/1700 | 13 | до 2,5 | г | 17 415 |
| Воздушные завесы нового поколения AD-200A компактные и элегантные, обладают улучшенными расходными и шумовыми характеристиками. Предназначены для защиты входных дверей и проемов высотой до 2,5 м.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Установка | Цена, руб. |
| AD-210A | 1020х350х225 | 220 | без обогрева | 900/1400 | 12 | до 2,5 | г | 20 520 |
| AD-215A | 1530х350х225 | 220 | без обогрева | 1300/2100 | 16 | до 2,5 | г | 29 835 |
| AD-220A | 1960х350х225 | 220 | без обогрева | 1800/2800 | 28 | до 2,5 | г | 39 771 |
| Воздушные завесы нового поколения серии AD-300A компактные и элегантные, обладают улучшенными расходными и шумовыми характеристиками. Предназначены для защиты входных дверей и проемов высотой от 2,5 до 3,5 м. Управление завесами осуществляется пультом управления, поставляемым как принадлежность. Пульт управления может устанавливаться на стену и контролировать работу до 4 приборов. В широких проемах завесы устанавливаются вплотную друг к другу, чтобы поток воздуха был непрерывным. Могут устанавливаться в подвесной потолок.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AD-310A | 1025х490х378 | 220 | без обогрева | 1200/1900 | 22 | до 3,5 | г | 46 332 |
| AD-315A | 1565х490х378 | 220 | без обогрева | 1800/2850 | 32 | до 3,5 | г | 61 209 |
| AD-320A | 2040х490х378 | 220 | без обогрева | 2350/3800 | 42 | до 3,5 | г | 81 891 |
| Воздушные завесы нового поколения серии AD-400A предназначены для защиты входных дверей и проемов высотой от 3 до 4,5 м. Управление завесами осуществляется пультом управления, поставляемым как принадлежность. Пульт управления может устанавливаться на стену и контролировать работу до 4 приборов. Включение завес может синхронизироваться с открыванием ворот концевым выключателем AGB304. В широких проемах завесы устанавливаются вплотную друг к другу, чтобы поток воздуха был непрерывным. Могут устанавливаться в подвесной потолок.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AD-410A | 1025х490х378 | 220 | без обогрева | 1700/2750 | 24 | до 4 | г | 58 725 |
| AD-415A | 1565х490х378 | 220 | без обогрева | 2500/4000 | 34 | до 4 | г | 75 276 |
| AD-420A | 2040х490х378 | 220 | без обогрева | 3400/5500 | 44 | до 4 | г | 100926 |
| AC-200 предназначены для защиты проемов высотой до 2,5 м. Управление завесами осуществляется пультом управления, который может устанавливаться на стену или встраиваться в завесу и управлять до 4 приборами.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AC-201 | 985х240х 250 | 220 | без обогрева | 900/1200 | 13.4 | до 2,5 | г | 18 657 |
| AC-202XL | 1945х240х 250 | 220 | без обогрева | 1800/2400 | 28 | до 2,5 | г | 37 287 |
| AC-300 предназначены для защиты проемов высотой от 2,5 до 3,5 м. Регулирование скорости потока осуществляется 4-х ступенчатым пультом управления ACR304 или ACR3042. Они могут управлять работой до 5 завес. Включение завес может синхронизироваться с открыванием ворот концевым выключателем AGB304. Приборы управления поставляются как принадлежности. Могут устанавливаться в подвесной потолок.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., м3/ч | Вес, кг | Высота уста-новки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AC-301 | 1000х400 х640 | 220 | без обогрева | 900/1800 | 39 | до 2,5 | г/в | 45 252 |
| AC-302 | 1670х400 х640 | 220 | без обогрева | 1300/2700 | 57 | до 2,5 | г/в | 61 209 |
| AC-400 предназначены для защиты проемов высотой от 3,5 до 4,5 м. Регулирование скорости потока осуществляется 4-х ступенчатым пультом управления ACR304 или ACR3042. Включение завес может синхронизироваться с открыванием ворот концевым выключателем AGB304. Приборы управления поставляются как принадлежности. При вертикальной установке в колонну крепление нижней завесы к полу, а верхней к нижней осуществляется при помощи монтажной платы AVMP. В широких проемах завесы устанавливаются вплотную друг к другу, чтобы поток воздуха был непрерывным. Могут устанавливаться в подвеснойпотолок.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AC-401 | 1000х710 х400 | 220 | без обогрева | 1350/ 2700 | 44 | до 4,5 | г/в | 58 725 |
| AC-402 | 1670х710 х400 | 220 | без обогрева | 2250/ 4500 | 71 | до 4,5 | г/в | 81 054 |
| AC-500 предназначены для защиты проемов высотой от 3,5 до 6 м. Регулирование скорости потока осуществляется 5-х ступенчатым регулятором RTRD.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AC-501 | 750х1030х520 | 220/380 | без обогрева | 5200 | 65 | до 6,0 | г/в | 100818 |
| AC-502 | 750х1550х520 | 220/380 | без обогрева | 7700 | 93 | до 6,0 | г/в | 141156 |
| Воздушные завесы AD-600 создают очень эффективную защиту за счет выдува высокоскоростного потока в нижней части проема. Завесы состоят из напорной колонны и воздуховодного канала, укладываемого в полу. Воздушные завесы AD-600 обеспечивают почти 100% защиту от холода в нижней части проема ворот.. |
| Модель |  | Напря-жение, В | Мощность, кВт |  | Расход воздуха, куб.м/ч |  |  | Цена, руб. |
| AC-601 |  | 380 | 5.5 |  | 10800 |  |  | 155466 |
| AC-602 |  | 380 | 11(2x5,5) |  | 13400 |  |  | 241974 |
| AC-601Х |  | 380 | 7.5 |  | 15500 |  |  | 183303 |
| AC-602Х |  | 380 | 15 |  | 14700 |  |  | 288009 |
| AC-603 |  | 380 | 15(2x7,5) |  | 18000 |  |  | 321408 |
| Воздушные завесы серии ADR предназначены для скрытой установки за подвесным потолком для входных групп с высотой потолка до 3,5 метров. Единственными видимыми элементами завесы являются решетки входа/выхода воздуха. Решетки входа/выхода воздуха укреплены на коробах телескопической конструкции, позволяющих устанавливать решетку на необходимом расстоянии от завесы.. |
| Модель |  | Напря-жение, В | Мощность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Установка | Цена, руб. |
| ADR 210E |  | 380 | 0/6/9 | 1400 | 39 | до 3,5 | горизонт. | 124308 |
| ADR 215E |  | 380 | 0/8/12 | 2100 | 56 | до 3,5 | горизонт. | 149175 |
| ADR 220E |  | 380 | 0/12/18 | 2700 | 77 | до 3,5 | горизонт. | 164727 |
| ADR 310E |  | 380 | 0/6/9 | 1900 | 44 | до 3,5 | горизонт. | 119934 |
| ADR 315E |  | 380 | 0/8/12 | 2500 | 56 | до 3,5 | горизонт. | 143100 |
| ADR 320E |  | 380 | 0/12/18 | 3500 | 81 | до 3,5 | горизонт. | 171234 |
| ADR 210WL |  | 220 | 9/11/14 | 1350 | 41 | до 3,5 | горизонт. | 87480 |
| ADR 215WL |  | 220 | 13/18/22 | 2000 | 58 | до 3,5 | горизонт. | 111456 |
| ADR 220WL |  | 220 | 18/24/29 | 2600 | 79 | до 3,5 | горизонт. | 126549 |
| ADR 210WH |  | 220 | 6/7/9 | 1350 | 41 | до 3,5 | горизонт. | 87480 |
| ADR 215 WH |  | 220 | 8/10/12 | 2000 | 58 | до 3,5 | горизонт. | 111456 |
| ADR 220WH |  | 220 | 10/13/16 | 2600 | 79 | до 3,5 | горизонт. | 126549 |
| ADR 310WL |  | 220 | 11/15/18 | 1800 | 46 | до 3,5 | горизонт. | 106650 |
| ADR 315WL |  | 220 | 16/21/26 | 2400 | 60 | до 3,5 | горизонт. | 123390 |
| ADR 320WL |  | 220 | 24/32/39 | 3400 | 86 | до 3,5 | горизонт. | 148932 |
| ADR 310WH |  | 220 | 8/13/11 | 1800 | 46 | до 3,5 | горизонт. | 106650 |
| ADR 315WH |  | 220 | 13/16/20 | 2400 | 60 | до 3,5 | горизонт. | 123390 |
| ADR 320WH |  | 220 | 25 | 3400 | 86 | до 3,5 | горизонт. | 148932 |