# Воздушные завесы FRICO с подводом горячей воды

| Воздушные завесы WAC предназначены для защиты дверных премов высотой от 2,5 до 4,5 м. Специальные модели этой серии используются для установки в вертикальную колонну сбоку от ворот.. |
| --- |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Цена, руб. |
| WAC-201 | 985х240х250 | 220 | 8 | 600/900 | 18 | до 2,5 | 31 536 |
| WAC-202 | 1500х240х250 | 220 | 12 | 1000/1400 | 25 | до 2,5 | 44 415 |
| WAC-202XL | 1950х240х250 | 220 | 16 | 1200/1800 | 26 | до 2,6 | 70 173 |
| WAC-301 | 1000х400х640 | 220 | 18,5 | 800/1700 | 51 | до 3,5 | 65 205 |
| WAC-301V | 1000х400х640 | 220 | 17,2 | 800/1700 | 51 | до 3,5 | 68 742 |
| WAC-302 | 1670х400х640 | 220 | 29,4 | 1200/2500 | 74 | до 3,5 | 87 237 |
| WAC-302V | 1670х400х640 | 220 | 26,3 | 1200/2500 | 74 | до 3,5 | 94 311 |
| WAC-401 | 1000х710х400 | 220 | 29,8 | 1050/2400 | 52 | до 4,5 | 79 326 |
| WAC-401V | 1000х710х400 | 220 | 27,1 | 1050/2400 | 52 | до 4,5 | 86 373 |
| WAC-402 | 1670х710х400 | 220 | 51,4 | 1800/4000 | 83 | до 4,5 | 117207 |
| WAC-402V | 1670х710х400 | 220 | 44,5 | 1800/4000 | 83 | до 4,5 | 121608 |