# Промышленные теплогенераторы Kroll (Кролл)

- Газовые калориферы с атмосферной горелкой

- Стационарные теплогенераторы серии S

- Стационарные теплогенераторы серии SKE, SL, H

- Мобильные теплогенераторы серии M, HM

- Отопитель на отработанном масле W401l/VL

- Универсальные горелки KG/UB

Компания Kroll Gmbh (Кролл ГмбХ) - один из ведущих европейских производителей теплового оборудования. Компания находится в Германии. Все оборудование компании Kroll имеет российский сертификат соответствия, отвечает самым современным нормам экологической и пожарной безопасности.

## Мобильные теплогенераторы серии M, HM

Область применения мобильных теплогенераторов серии M, HM:
обогрев закрытых помещений вне зависимости от наличия системы вентиляции. Обогрев нескольких помещений по системе вентиляционных каналов, при размещении теплогенератора как внутри, так и вне помещений. Работа в режиме рециркуляции или частичного притока.

|  | Характеристики серии M: - Работают на дизельном топливе - Камера сгорания из нержавеющей стали с автоматическим охлаждением - Предварительный разогрев топлива - Высоконапорный вентилятор позволяет работать с системой воздуховодов - Модели M25 и M50 имеют встроенный топливный бак, который может оснащаться подогревом - Предохранитель для безопасной работы в автоматическом режиме - Возможность подключения выносного термостата - Корпус с антикоррозийным покрытием - Низкий уровень шума Характеристики серии HM: - Работают на дизельном топливе или газе - Теплообменник из нержавеющей стали, корпус из оцинкованной стали - Высоконапорный вентилятор позволяет работать с системой воздуховодов - Дополнительно оборудуются топливным баком с подогревом (серия HM), термостатом, таймером - Возможность рециркуляции обогреваемого воздуха при установке вне помещения - Возможность работы при низких отрицательных температурах - Возможно изготовление по параметрам заказчика - Полностью укомплектованы и готовы к работе |
| --- | --- |

| Наимено-вание | Мощность,кВТ | Поток воздуха,м3/час | Потребляемая мощность/ напряжение,кВт/В | Габаритные размеры, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M25 | 22 | 1150 | 0,38/220 | 106x52x90 | 115 | 112820 |
| M50 | 45 | 2900 | 0,69/220 | 135x60x105 | 215 | 132880 |
| M70 | 64 | 4500 | 1,47/220 | 147x76x109 | 215 | 165130 |
| M100 | 90 | 5400 | 1,38/220 | 185x92x126 | 222 | 188900 |
| M150 | 129 | 7300 | 1,38/220 | 232.3x94x134 | 222 | 315430 |
| Все модели серии М поставляются с жидкотопливной горелкой. Поставка с газовой горелкой под заказ. |  |  |  |  |  |  |
| HM200 жидкое топливо | 173 | 10500 | 3.25/380 | 240x82x145 | 566 | 450000 |
| HM200 пропан | 173 | 10500 | 3,25/380 | 240x82x145 | 566 | 450000 |
| HM200 прир. газ | 173 | 10500 | 3,25/380 | 240x82x145 | 566 | 450000 |
| Термостат |  |  |  |  |  | 5832 |