# Тепловые пушки Frico

|  | ## Тепловые пушки Frico Серия CAT Тепловые пушки Frico серии CAT — оптимальное решение для быстрого обогрева небольших помещений, например, магазинов, гаражей, и складов и т. д. Это стационарные модели, которые крепятся на стену при помощи специальных скоб. |
| --- | --- |

Особое внимание стоит обратить на модель Frico С5. Если использовать камеру смешения, то тепловая пушка может одновременно не только обогревать, но и вентилировать помещение. Еще одна особенность тепловых пушек серии CAT — предусмотрена возможность крепления оборудования на стену под углом в 10 градусов. Такое решение позволяет существенно увеличить эффективность обогрева.

Контроль за работой тепловой пушки может осуществляться как при помощи регуляторов на передней панели, так и с помощью выносного пульта управления с подключенным термостатом и таймером. Встроенный термостат позволяет контролировать скорость вращения вентилятора и мощность нагрева, или только нагрев.

Корпус тепловых пушек Frico выполнен из оцинкованного, окрашенного белым лаком стального листа. Компактные и прочные, тепловые пушки Frico не требуют особой осторожности в обращении, и потому оптимальны для применения на производстве — в цехах, мастерских, гаражах. Благодаря высокому классу защиты тепловые пушки серии CAT подходят для работы в помещениях с высокой запыленностью или повышенной влажностью.

Продукция Frico соответствует требованиям ГОСТ и международных сертификатов качества ISO 9001 и ISO 14001.

Основные достоинства тепловых пушек серии CAT:

- Компактность

- Прочность

- Простота и удобство эксплуатации

- Защита от коррозии

- Защита от перегрева

- Высокий класс защиты от пыли и влаги

- Адаптация под напряжение 230В (3 фазы)

| Модель | Мощность, кВт | Напр., В | Ток, А | Ступени мощн., кВт | Расход воздуха, куб.м/час | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 3 | 3 | 230/400 | 13,2/4,4 | 0-2-3/0-1,5-3 | 280 | 6,3 | 11 644 |
| C 5 | 5 | 400 | 7,3 | 0/2,5/5 | 480 | 6,7 | 12 933 |
| C 9 | 9 | 400 | 13,1 | 0/4,5/9 | 720 | 10,2 | 16 497 |

|  | ## Тепловые пушки Frico Серия TIGER Идеальное решение для быстрого обогрева и поддержания температуры в офисах, магазинах, складах и на строительных площадках. Тепловые пушки компактны, имеют мощные системы обогрева и вентиляции, термостат 5-40oС, легковзводимую защиту от перегрева. Хорошо защищены от коррозии, повреждений и вибрации. Прочный корпус не требует осторожности в обращении, а высокий класс защиты допускает их использование в условиях высокой запыленности и влажности. Модели 3-9 кВт могут крепиться на стену. Модели TIGER P31 имеют кабель и вилку для подключения к заземленной розетке. Модели P33, P53 и P93 имеют кабель с евровилкой, а на задней стороне корпуса вентиляторов имеется розетка для подключения электрических приборов напряжением 220 В. |
| --- | --- |

| Модель | Мощность, кВт | Напр., В | Ток, А | Ступени мощн., кВт | Расход воздуха, куб.м/час | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р 31 | 3 | 220 | 13,2 | 0/2/3 | 280 | 6 | 7 533 |
| P 33 | 3 | 400 | 4,4 | 0/1,5/3 | 280 | 6 | 8 208 |
| Р 53 | 5 | 380 | 7,3 | 0/2,5/5 | 480 | 6 | 9 990 |
| Р 93 | 9 | 380 | 13,1 | 0/4,5/9 | 720 | 10 | 11 988 |
| Р 153 | 15 | 380 | 21,7 | 0/7,5/15 | 1120 | 17 | 19 845 |
| Р 203 | 20 | 380 | 35 | 0/11,5/17,5/20 | 2600 | 25 | 42 309 |
| Р 303 | 30 | 380 | 43,9 | 0/10/20/30 | 2600 | 29,5 | 47 979 |

|  | ## Тепловые пушки Frico Серия PANTHER Компактные и прочные, предназначены для стационарного использования при обогреве и осушке таких помещений, как магазины, мастерские, гаражи, склады, выставочные залы и т.п. Штатная монтажная скоба позволяет монтировать аппарат в разных положениях и направлять поток под нужным углом. Температура воздуха в помещении регулируется встроенным термостатом с диапозоном 5-35оС. Уровеь мощности и расхода воздуха задаются с внешнего пульта. Встроенная защита от перегрева с ручным взведением. Возможность работы нескольких аппаратов в режиме ведущий/ведомый. |
| --- | --- |

| Модель | Мощность, кВт | Напр., В | Ток, А | Ступени мощн., кВт | Расход воздуха, куб.м/час | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE 06 | 6 | 400 | 8,7 | 0/3/6 | 900/1300 | 21 | 25 380 |
| SE 09 | 9 | 400 | 13,0 | 0/4,5/9 | 900/1300 | 22 | 28 080 |
| SE 12 | 12 | 400 | 17,3 | 0/6/12 | 900/1300 | 22 | 30 915 |
| SE 15 | 15 | 400 | 21,7 | 0/7,5/15 | 900/1300 | 22 | 33 723 |
| SE 135 | 10 | 400 | 13,4 | 0/5/10 | 900/1300 | 23 | 36 720 |
| SE 20 | 20 | 400 | 29,5 | 0/10/20 | 1900/2600 | 27 | 42 390 |
| SE 30 | 30 | 400 | 43,9 | 0/10/20/30 | 1900/2600 | 31 | 48 951 |
| SE 305 | 23 | 400 | 30,8 | 0/7,5/15/23 | 1900/2600 | 32 | 57 375 |

|  | ## Тепловые пушки Frico Серия FINNWIK Предназначены для быстрого обогрева и поддержания температуры в офисах, магазинах, складах и на строительных площадках. Тепловые пушки компактны, имеют мощные системы обогрева и вентиляции, термостат 5-40oС, защиту от перегрева. |
| --- | --- |

| Модель | Мощность, кВт | Напр., В | Ток, А | Ступени мощн., кВт | Расход воздуха, куб.м/час | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FB 3 | 3 | 220 | 13,2 | 0/2/3 | 330 | 6,0 | 6 750 |
| FB 5 | 5 | 380 | 7,3 | 0/2,5/5 | 480 | 6,7 | 8 937 |
| FB 9 | 9 | 380 | 13,1 | 0/4,5/9 | 720 | 10,1 | 10 719 |
| FB 15 | 15 | 380 | 21,7 | 0/7,5/15 | 1120 | 17,0 | 17 847 |

|  | ## Тепловентиляторы SW на горячей воде Используются для обогрева в помещениях, где горячая вода или пар являются наиболее удобными источниками тепловой энергии, например, в цехах или мастерских, вестибюлях и складах и т.п. Приборы могут устанавливаться на стене или потолке, и подводка труб может осуществляться с правой или с левой стороны. Воздушный поток регулируется трехступенчато. |
| --- | --- |

| Модель | Мощность*, кВт | Напр., В | Ток, А | Объем воды в теплообменнике, л | Расход воздуха, куб.м/час | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW 12 | 20 | 230 | 1 | 1,9 | 1080/2340 | 25 | 27 540 |
| SW 22 | 35 | 230 | 1,4 | 3,2 | 1800/4070 | 30 | 38 043 |
| SW 32 | 55 | 230 | 2,8 | 4,8 | 2430/6190 | 40 | 51 435 |
| SW 33 | 70 | 230 | 2,8 | 6,5 | 2268/5724 | 45 | 54 702 |

* Для температуры воды 80/60оС и температуры среды +10оС.