# Тепловые пушки Master (теплогенераторы Master)

- Жидкотопливные обогреватели прямого нагрева

- Жидкотопливные обогреватели непрямого нагрева

- Газовые обогреватели (газовые теплогенераторы)

- Обогреватели на отработке

- Электрические тепловые пушки

Автономные обогреватели Master незаменимы для обогрева помещений, где отсутствует стационарное отопление. Горючее они расходуют очень экономно, а тепла дают много. Так, 10-киловаттная пушка за час непрерывной работы переводит всего литр топлива. Причем с ростом мощности обогреватели Master становятся еще экономичнее. Одной заправки (в зависимости от модели) хватает на 11 - 12 часов непрерывной работы.
Если выбрать нагреватель, оборудованный термостатом, который будет включаться лишь после того, как температура упадет ниже заданной, запаса топлива может хватить на сутки и более.
Благодаря полному сгоранию топлива тепловые пушки Master не дают копоти и работают практически без запаха. Особенно аккуратны в этом плане жидкотопливные нагреватели с отводом отработанных газов. Единственное ограничение: для сгорания топлива необходим доступ свежего воздуха, а потому тепловые пушки Master нельзя использовать в непроветриваемых помещениях.

## Жидкотопливные тепловые пушки Master прямого нагрева

Оборудование системы прямого нагрева обладает КПД около 100%. Тепловые пушки Master прямого нагрева способны выдавать от 10 до 100 кВт тепла. Работают без дозаправки в течение 10–15 часов. Дизельные теплогенераторы Master оснащены устройствами автоматического управления горением и системой безопасности горелки и нагревателя. Модели CEL оснащены электронной системой поджига, а модели CED - электрической (запальная свеча). Дизельные обогреватели Master прямого нагрева могут быть укомплектованы гнездовым термостатом ТН - 1 (закрепляется непосредственно на приборе) или термостатом ТН - 2 с 3-х метровым кабелем. К дизельным теплогенераторам Master В 35 СЕD и B 70 CED можно приобрести удобную транспортную тележку. Модели B 100-150 стандартного исполнения поставляются с тележкой.

ВНИМАНИЕ!
Применяя системы прямого нагрева, следует помнить, что вместе с теплым воздухом в помещение поступают также продукты сгорания топлива (выхлопные газы). В инструкциях по эксплуатации к этим приборам указаны необходимые кратности обмена воздуха для соответствия нормам экологической безопасности.

| Наимено-вание | Поток воздуха, м3/час | Топливо | Мощ-ность, кВт | Расход топлива, л/час | Объем бака, литр | Тем-пера-тура, °С | Габаритные размеры, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые пушки Master прямого нагрева сэлектронным зажиганием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 230 | 1800 | диз. | 65 | 5.4 | 65 | 154 | 130х65х100 | 66 | 38 750 |
| B 360 | 3300 | диз. | 105 | 8.9 |  | 93 | 160x75x120 | 95 | 46 130 |
| BS 230 |  | диз. |  |  |  |  |  |  | 30369 |
| BS 360 |  | диз. |  |  |  |  |  |  | 38199 |
| Тепловые пушки Master прямого нагрева со свечой зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 35 CED | 280 | диз./керос. | 10 | 1 | 11 | 175 | 75x27x30 | 16 | 17 075 |
| B 70 CED | 400 | диз./керос. | 20 | 1.9 | 19 | 250 | 87x30x38 | 17 | 18 561 |
| B 100 CED | 800 | диз./керос. | 29 | 2.7 | 34 | 250 | 90x47x62 | 25 | 22 301 |
| B 150 CED | 900 | диз./керос. | 44 | 4.1 | 51 | 300 | 107x52x62 | 31 | 24 815 |

## Жидкотопливные тепловые пушки Master непрямого нагрева

|  | Дизельные обогреватели Master непрямого нагрева оборудованы теплообменником для отвода отработанных газов. В помещение подается чистый теплый воздух. Запаса топлива хватает на 16 часов непрерывной работы. Внешний кожух практически не нагревается. Имеется защита от перегрева и система контроля пламени горелки. В комплект поставки может входить термостат для обеспечения заданного температурного режима - расход топлива значительно снижается. Работа горелки может регулироваться для достижения полного сгорания топлива. Модели BF стационарного исполнения. |
| --- | --- |

| Наимено-вание | Мощ-ность, кВт | Поток воздуха, м3/час | Топливо | Расход топлива, литр/час | Объем бака, литр | Тем-пера-тура, °С | Габаритные размеры, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BV 70 E | - | - | - | - | - | - | - | - | 29560 |
| BV 110 E | 33 | 1800 | диз./керос. | 2.71 | 65 | 95 | 122x51x102 | 64 | 48761 |
| BV 170 E | 47 | 1800 | диз. | 3.8 | 65 | 105 | 131x53x106 | 72 | 51170 |
| BV 290 E | 81 | 3300 | диз. | 6.8 | 105 | 80 | 155x68x119 | 124 | 61017 |
| BV 460 E | 134 | 8000 | диз./керос. | 11.3 | ... | 52 | 173x83x121 | 198 | 133000 |
| BV 680 E | 220 | 12500 | диз./керос. | 18.6 | ... | 38 | 223x98x150 | 360 | 173000 |
| BF 30 E | 30 | 2400 | диз./керос. | 2.9 | 65 | 55 | 51x92x182 | 135 | 95245 |
| BF 60 E | 60 | 4000 | диз./керос. | 5.6 | 65 | 55 | 60x104x194 | 173 | 102200 |

## Газовые тепловые пушки Master (пропан/бутан)

|  | Автономные газовые обогреватели Master прямого действия обеспечивают практически безотходное сгорание топлива. В помещении подается чистый теплый воздух , причем КПД достигает 100%. Газовые автономные обогреватели Master удобны в транспортировке, имеют теплоизолированный корпус с износостойким покрытием. Благодаря своей высокой производительности газовые обогреватели Master также называют газовыми теплогенераторами. К моделям Е возможно подключение комнатного термостата, который позволяет плавно регулировать тепловую мощность устройства. В комплекте поставляется переходник для одновременного подключения двух и более балонов газа. Способны выдавать от 8 до 69 кВт тепла. В комплектацию BLP 100 E входит тележка. |
| --- | --- |

| Наимено-вание | Мощ-ность, кВт | Поток воздуха, м3/час | Топливо | Расход топлива, кг/час | Система поджига | Габаритные размеры, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLP 15 M | 10,8 - 15 | 300 | пропан/бутан | 1,11 | пьезо | 50x20x29 | 5 | 4 968 |
| BLP 30 M | 12,5 - 30 | 1 000 | пропан/бутан | 2,24 | пьезо | 59x26x36 | 9 | 7 517 |
| BLP 50 M | 31 - 46 | 1 450 | пропан/бутан | 3,44 | пьезо | 64x29x36 | 14 | 10 504 |
| BLP 70 M | 39 - 69 | 2 300 | пропан/бутан | 5,18 | пьезо | 70x34x51 | 17 | 13 523 |
| BLP 30 E | 12,5 - 30 | 1 000 | пропан/бутан | 2,24 | элек-тронное | 59x26x36 | 9 | 7517 |
| BLP 50 E | 31 - 46 | 1 450 | пропан/бутан | 3,44 | элек-тронное | 64x29x36 | 14 | 18 000 |
| BLP 70 E | 39 - 69 | 2 300 | пропан/бутан | 5,18 | элек-тронное | 70x34x51 | 17 | 18 589 |
| BLP 100E | 32,2 - 96,5 | 3 260 | пропан/бутан | 7,5 | элек-тронное | 105x45x63 | 35 | 31 795 |

## Обогреватели на отработке Master

|  | Стационарные обогреватели Master WA работают на любом виде отработки - моторном масле, гидравлических жидкостях и т. п. У обогревателей имеется труба для отвода продуктов сгорания. Система поджига обеспечивает практически бессажное сгорание топлива. Способны выдавать от 19 до 59 кВт тепла. |
| --- | --- |

| Наимено-вание | Мощ-ность, кВт | Поток воздуха, м3/час | Топливо | Расход топлива, литр/час | Объем бака, литр | Габаритные размеры, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WA 29 A | 29 | 1000 | отработка | 2,0 - 3,0 | 50 | 54x136x87 | 83 | 70 215 |
| WA 41 A | 41 | 3000 | отработка | 3.4 | 55 | 85x98x103 | 137 | 154 450 |
| WA 59 A | 59 | 3000 | отработка | 6.2 | 55 | 85x98x127 | 172 | 173 075 |

## Электрические обогреватели Master

|  | Электрические обогреватели Master нагреваются мгновенно и не жгут кислород. Режим нагрева таких обогревателей, которые, кстати, оборудованы вентилятором, регулируется 4-ступенчатым переключателем. Бесшумная работа делает идеальным их использование не только для офисов, магазинов, жилых помещений, но и для сельского хозяйства, строительства, станций технического обслуживания. Электрические обогреватели Master могут использоваться без вентиляции, расчитаны на непрерывную работу. Нагревательный элемент из нержавеющей стали. |
| --- | --- |
|  | Высококачественные полированные отражатели HAL 3000 и TS – 3A идеально подходят идеально пододят для обогрева помещений с высоким содержанием пыли. |

| Наимено-вание | Мощность, кВт | Поток воздуха, м3/час | Потребляемый ток, А | Напряжение, В | Термостат | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2EPA | 1 - 2 | 350 | 8,7 | 230 | Есть | 3795 |
| B3EPA | 1,5 - 3 | 400 | 12,6 | 230 | Есть | 3990 |
| B5EPA | 2,5 - 5 | 450 | 3 x 7,2 | 400 | Есть | 4855 |
| B3,3EPA | 3,3 | 510 | 14,5 | 220 | Есть | 3377 |
| B5EPA R 1-ph | Новинка!!! |  |  |  |  | 5960 |
| B9EPA | 4,5 - 9 | 800 | 3 x 13 | 400 | Есть | 5999 |
| B15EPA | 7,5 - 15 | 1700 | 3 x 22 | 400 | Есть | 9339 |
| B22EPA | 11 - 22 | 2200 | 3 x 32 | 400 | Есть | 15407 |
| TS – 3A | 0,8 - 1,6 - 2,4 | - | 10,5 | 230-240 | - | 10790 |
| HAL 3000 | 1,5 - 3 | - | 13 | 230-240 | - | 20055 |