# Термостаты и пульты для завес Frico

| Модель | Описание | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| KRT 1900 | капиллярный термостат с внутренней шкалой настройки (0 С- +40С), 16А-230В, 10А-400В. | 3 834 |
| KRT 1901 | капиллярный термостат с внутренней шкалой настройки (-35С- +10С), 16А-230В, 10А-400В. | 3 834 |
| KRT 2800 | капилл. термостат (-0 С- +40С) с регулир.величиной срабатывания(1-4С), 16А-230В, 10А-400В. | 4 644 |
| ERP | регулятор обогрева (0 С- +30 С),нагрузка 3600/6400 Вт, напряж.230В/400В, класс защиты IP20. | 4 104 |
| RTE 102/104 | напряж. 230В/400В, диапазон t (+7- +35), настройка под крышкой прибора. | 1 404 |
| RTEV102/104 | напряж. 230В/400В, диапазон t (+7- +35), оборудован круговой шкалой для уст.требуемой темп. | 1 404 |
| RTEV202/204 | напряж. 230В/400В, диапазон t (+7- +35), оборуд.круговой шкалой, имеет кнопку вкл./выкл. | 1 404 |
| СВ22 | пульт управления для АС203-215XL | 3 402 |
| ACR304 | 4-х ступенчатый регулятор скорости для АС301-312; АС401-418; WAC301-302V; WAC401-402V. | 1 890 |
| ACR3042 | 4-х ступенчатый пульт с фиксированной мин./макс. скоростью вращения вентилятора. | 4 590 |
| EV300 | регулятор мощности для АС308-АС312; АС412-АС418. | 1 701 |
| AVMP300 | вставка для вертик. установки завес АС301-312; АС401-АС418; WAC301V-302V;WAC401V-402V | 3888 |
| AGB304 | концевой выключатель, устанавл. на дверях/воротах и срабатывает при их откр./закр. Кроме завес 100-й и 200-й серии. | 1 080 |
| CB 30N | пульт упр., уст. на стене,для завес без нагр. (AD210A-AD220A) и на гор. воде(AD210W-AD220W) | 1 836 |
| CB 32N | пульт упр., уст. на стене,для завес AD210C03-AD220E18, максимум 6 приборов | 2 754 |
| VR20 | регулятор расхода воды для WAC201-202; WAC301-302V | 12 501 |
| VR25 | регулятор расхода воды для WAC301-302V; WAC401-402V | 14 553 |

Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от приведенных как измененные изготовителем без предварительных уведомлений и без отражения в текущем описании, которое носит рекомендательный характер