## Электрические тепловые завесы Frico

| AD-100 предназначены для защиты окон касс, киосков и т.п. Легко устанавливаются на монтажных скобах, входящих в комплект поставки. Модель AD-103 имеет шнур с вилкой. AD-105 подключается к сети через автомат защиты. Оснащены встроенным пультом управления и защитой от перегрева.. |
| --- |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AD-103 | 806х207х131 | 220 | 3 | 200/400 | 9 | до 1,5 | г | 12 744 |
| AD-105 | 806х131х207 | 220 | 4,5 | 350/500 | 10 | до 1,5 | г | 14 013 |
| Воздушные завесы Frico нового поколения AD-200 компактные и элегантные, обладают улучшенными расходными и шумовыми характеристиками. Предназначены для защиты входных дверей и проемов высотой до 2,5 м. Модели AD-210C03, AD-210C05 имеют кабель с вилкой, встроенный пульт управления и термостат. Все модели имеют встроенную легковзводимую защиту от перегрева.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AD-210E03 | 1020х350х225 | 380 | 3 | 900/1200 | 13 | до 2,5 | г | 29 214 |
| AD-210E06 | 1020х350х225 | 380 | 6 | 900/1400 | 14 | до 2,5 | г | 31 833 |
| AD-210E09 | 1020х350х225 | 380 | 9 | 900/1400 | 16 | до 2,5 | г | 34 236 |
| AD-210C03 | 1020х350х226 | 220 | 3 | 900/1200 | 13 | до 2,6 | г | 31 698 |
| AD-210C05 | 1020х350х227 | 220 | 4.5 | 900/1200 | 13 | до 2,7 | г | 33 561 |
| AD-215E05 | 1530х350х225 | 380 | 5 | 1300/2100 | 19 | до 2,5 | г | 40 392 |
| AD-215E09 | 1530х350х225 | 380 | 9 | 1300/2100 | 23 | до 2,5 | г | 43 497 |
| AD-215E14 | 1530х350х225 | 380 | 14 | 1300/2100 | 23 | до 2,5 | г | 46 008 |
| AD-220E12 | 2000х350х225 | 380 | 12 | 1800/2800 | 32 | до 2,5 | г | 56 241 |
| AD-220E18 | 2000х350х225 | 380 | 18 | 1800/2800 | 32 | до 2,5 | г | 62 154 |
| Воздушные завесы нового поколения серии AD-300 компактные и элегантные, обладают улучшенными расходными и шумовыми характеристиками. Предназначены для защиты входных дверей и проемов высотой от 2,5 до 3,5 м. Управление завесами осуществляется пультом управления и 2-х ступенчатым термостатом, поставляемым как принадлежность. Пульт управления может устанавливаться на стену и контролировать работу до 4 приборов. Все модели имеют встроенную легковзводимую защиту от перегрева. В широких проемах завесы устанавливаются вплотную друг к другу, чтобы поток воздуха был непрерывным. Могут устанавливаться в подвесной потолок.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AD-310E09N | 1025х490х378 | 380 | 9 | 1200/1900 | 25 | до 3,5 | г | 66 987 |
| AD-315E14N | 1565х490х378 | 380 | 13.5 | 1800/2850 | 37 | до 3,5 | г | 79 407 |
| AD-320E18N | 2040х490х378 | 380 | 18 | 2350/2800 | 49 | до 3,5 | г | 113346 |
| Воздушные завесы нового поколения серии AD-400 компактные и элегантные, обладают улучшенными расходными и шумовыми характеристиками. Предназначены для защиты входных дверей и проемов высотой от 3 до 4,5 м. Управление завесами осуществляется пультом управления и 2-х ступенчатым термостатом, поставляемым как принадлежность. Пульт управления может устанавливаться на стену и контролировать работу до 4 приборов. Все модели имеют встроенную легковзводимую защиту от перегрева. Включение завес может синхронизироваться с открыванием ворот концевым выключателем AGB304. В широких проемахзавесы устанавливаются вплотную друг к другу, чтобы поток воздуха был непрерывным. Могут устанавливаться в подвесной потолок.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AD-410E14N | 1025х490х378 | 380 | 13.5 | 1700/2750 | 28 | до 4 | г | 86 022 |
| AD-415E20N | 1565х490х378 | 380 | 20 | 2500/4000 | 41 | до 4 | г | 110835 |
| AD-420E27N | 2040х490х378 | 380 | 27 | 3400/5500 | 54 | до 4 | г | 153036 |
| Корпуса новой серии воздушных завес Corinte(Коринта) выполнены из нержавеющей стали, что делает их особенно привлекательными в тех местах, где высоки требования к общему дизайну зоны входа. Они могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Завесы этой серии предназначены для защиты входных дверей высотой до трех метров.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| ADCH 17E | 1700 | 380 | 15 | 1400/3000 | 85 | до 3 | г/в | 192699 |
| ADCH 22E | 2200 | 380 | 20 | 1800/4000 | 110 | до 3 | г/в | 248373 |
| ADCV 22E | 2200 | 380 | 20 | 1800/4000 | 110 | до 3 | г/в | 248373 |
| ADCV 25E | 2450 | 380 | 22.5 | 2050/4500 | 125 | до 3 | г/в | 300753 |
| AC-200 предназначены для защиты проемов высотой до 2,5 м. Модель AC-203С имеет встроенный пульт управления и термостат, а такжекабель с вилкой. Управление другими моделями осуществляется пультом управления и 2-х ступенчатым термостатом. Пульт управления может устанавливаться на стену или встраиваться в завесу и управлять до 4 приборами. Все модели имеют встроенную легковзводимую защиту от перегрева.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., м3/ч | Вес, кг | Высота уста-новки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AC-203 | 985х240 х250 | 380 | 3.1 | 900/ 1200 | 15.5 | до 2,5 | г | 27 315 |
| AC-203C | 985х240 х250 | 220 | 3.1 | 900/ 1200 | 15.5 | до 2,5 | г | 28 593 |
| AC-205 | 1500х240 х250 | 380 | 5.1 | 1400/ 1900 | 21 | до 2,5 | г | 36 666 |
| AC-206 | 985х240 х250 | 380 | 5.6 | 900/ 1200 | 15.5 | до 2,5 | г | 29 835 |
| AC-209 | 985х240 х250 | 380 | 9.2 | 900/ 1200 | 17.4 | до 2,5 | г | 32 940 |
| AC-209XL | 2000х240 х250 | 380 | 9.2 | 1800/ 2400 | 31 | до 2,5 | г | 52 218 |
| AC-210 | 1500х240 х250 | 380 | 10.1 | 1400/ 1900 | 25 | до 2,5 | г | 40 392 |
| AC-212 | 1500х240 х250 | 380 | 12 | 1400/ 1900 | 26 | до 2,5 | г | 41 634 |
| AC-215XL | 2000х240 х250 | 380 | 15.2 | 1400/ 1900 | 38 | до 2,5 | г | 55 323 |
| AC-300 предназначены для защиты проемов высотой от 2,5 до 3,5 м. Регулирование скорости потока осуществляется 4-х ступенчатым пультом управления ACR304 или ACR3042. Они могут управлять работой до 5 завес. Уровень мощности задается пультом EV300. Все модели имеют встроенную легковзводимую защиту от перегрева. Включение завес может синхронизироваться с открыванием ворот концевым выключателем AGB304. Контроль за температурой осуществляенся 2-х ступенчатым термостатом. Приборы управления поставляются как принадлежности. Могут устанавливаться в подвесной потолок.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощ-ность, кВт | Расход возд., м3/ч | Вес, кг | Высота уста-новки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AC-308 | 1000х400 х640 | 220 | 8 | 900/1800 | 44 | до 3,5 | г/в | 66 177 |
| AC-312 | 1670х400 х640 | 220 | 12 | 1300/ 2700 | 64 | до 3,5 | г/в | 81 054 |
| AC-400 предназначены для защиты проемов высотой от 3,5 до 4,5 м. Регулирование скорости потока осуществляется 4-х ступенчатым пультом управления ACR304 или ACR3042. Уровень мощности задается пультом EV300. Они могут управлять работой до 3 завес. Все модели имеют встроенную легковзводимую защиту от перегрева. Включение завес может синхронизироваться с открыванием ворот концевым выключателем AGB304. Контроль за температурой осуществляенся 2-х ступенчатым термостатом. Приборы управления поставляются как принадлежности. При вертикальной установке в колонну крепление нижней завесы к полу, а верхней к нижней осуществляется при помощи монтажной платы AVMP. В широких проемах завесы устанавливаются вплотную друг к другу, чтобы поток воздуха был непрерывным. Могут устанавливаться в подвесной потолок.. |
| Модель | Размеры, мм (ДxШxВ) | Напря-жение, В | Мощность, кВт | Расход возд., куб.м/ч | Вес, кг | Высота установки, м | Уста-новка | Цена, руб. |
| AC-412 | 1000х710 х400 | 220 | 12 | 1350/ 2700 | 54 | до 4,5 | г/в | 81 891 |
| AC-418 | 1670х710 х400 | 220 | 18 | 2250/ 4500 | 86 | до 4,5 | г/в | 108351 |